**Dle závěrů revize rozvodu plynu byly zjištěny závady v prošlé životnosti hadice, kterou je připojen sporák na plynovod, a to u těchto členů:**

BYT 2599

3. Knauerová Anna

5. Pečeňákovi

6. Hejtmánek

11. Iléšovi

14. Rajsnerovi

17. Konárkovi

21. Knaver Jaroslav

2600

24. Pluskalovi

26. Ulrichovi

28. Machaňovi

29. Hrabáková

31. Krejčí

32. Maršálová

43. Hartlovi

2601

47. Vackovi

48. Kučerovi

49. Lebruškovi

58. Holeňa

60. Zimmerhaklovi

61. Fenclová

63. Charvátovi

64. Matoušek

66. Rogulovi

2602

74. Havlovi

77. Davídková

75. Škuthanová

78. Kiliánovi

80. Holman

86. Nýdlovi

84. Studničkovi

87. Vostatkovi

89. Nováková

90. Vavříkovi

Všechny tímto žádám o neprodlené odstranění závad. Lze zakoupit hadici s životností na 30 let. (má zlatou barvu 1,0m cena cca. 680,-Kč.)

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let všechny upozorňuji, že v případě neodstranění závady, lze toto jednání kvalifikovat jako trestný čin obecného ohrožení, dle ust. § 272 tr. zákoníku, přičemž se rozhodně nejedná o nedbalost.

Kompletní revizní zpráva vyvěšena na webu SVJ.

 předseda výboru