ČTĚTE POZORNĚ!

**Ve dnech 28. + 29. srpna 2013 proběhne poslední etapa opravy instalace vodoměrů a to**

**od 08:30 hod. do 15:30 hod.**

**Vzhledem k tomu, že provádějící firma použila nestandardní zpětné záklopky, které snižují průtok vody a jsou příčinou netěsností u cca. ¼ bytů uplatnili jsme na dílo o provedení práce reklamaci.**

**Do dnešního dne byla oprava provedena v 69 bytech. Nyní zbývá opravu provést o zbývajících 23 bytů, dle níže uvedeného seznamu a termínů, jelikož jejich vlastníci nebyli přítomni v termínech předchozích oprav.**

**Tímto opakovaně žádám všechny, aby si těsnost rozvodů, jeho bezvadné provedení, především zaplombování překontrolovali, později bude poškození plomb považováno za ovlivnění měření!!!**

**Instalatér je vybaven seznamem vlastníků bytů, kde převzetí práce bez vad ve svém bytu potvrdí podpisem. U některých bytů byla omezena možnost zavřít volně dvířka stoupačky z důvodu polohy rozvodů vody – i odstranění této vady je nutné si překontrolovat!**

**V případě, že nebude byt zpřístupněn nelze již zajistit termín další opravy, aniž by nedošlo k účtování dalších nákladů zhotovitele.**

Děkuji za pochopení Květoň